# Виконаний машинний переклад, можуть траплятися незначні неточності. В кінці текст мовою оригіналу.

# Сокращения

Узнайте о сокращениях, связанных с батареями, и используйте конверсии.

| $ | Доллар в американской валюте (обменный курс около первого квартала 2016 года) |
| --- | --- |
| 18650 | Литий-ионный цилиндрический формат ячейки размером 18 мм х 65 мм |
| A | Ампер (электрический) |
| AAMI | Ассоциация по продвижению медицинских инструментов |
| A4WP | Альянс за беспроводную связь |
| AC | Переменный ток |
| ACA | Адаптеры для зарядки аксессуаров, используемые для зарядки батарей с USB-порта |
| ADAC | Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (немецкий автомобильный клуб) |
| AEDLC | Асимметричный электрохимический двухслойный конденсатор |
| AFC | Щелочной топливный элемент |
| AGM | Абсорбирующий стеклянный мат (батарея) |
| AGV | Автоматическое транспортное средство |
| Ah | Ампер-час; аккумулятор обеспечивает энергию в течение определенного времени |
| ALPA | Ассоциация пилотов воздушных линий |
| ANSI | Американский национальный институт стандартов |
| APU | Вспомогательная силовая установка |
| BAPCO | Корпорация корпоративных приложений |
| Bar | Единица давления; 1 бар = 100 кПа; 1 бар = 14.503psi |
| bbl | Измерения жидкости, 1 баррель = 42 галлонов США (35 имперских галлонов), 159 литров |
| BCG | Бостонская консалтинговая группа |
| BCI | Международный совет по батарее |
| BMS | Система управления батареями |
| BMW | Баварский моторный завод (Bayerische Motoren Werke) |
| BTU | Британская тепловая единица; 1 БТЕ = 1,054 джоуля; 1 BTU = 0,29 Вт |
| C | По Цельсию, по Цельсию (° C x 9/5 + 32 = ° F) |
| Cal, food label | Калорийность; 1 кал = 1,16 Вт; 1 кал = 4,18 джоуля |
| Cal, standard | Калорийность; 1 кал = 1,16 мВт; 1cal = 4,18 килоджоулей |
| CAN Bus | Контроллер Area Network, транспортная сеть для связи с приложениями |
| CARB | Совет по воздушным ресурсам Калифорнии |
| CCA | Холодные коленчатые усилители при -18 ° C (0 ° F). Нормы различаются следующим образом: - BCI разряжает аккумулятор при скорости CCA в течение 30 секунд; аккумулятор при прохождении 7.2V - IEC разряжает аккумулятор при скорости CCA на 60 секунд; батарея при прохождении 8,4 В - DIN разряжает аккумулятор при скорости CCA в течение 30 с и 150 с; батарея при или выше 9В и 6В соответственно проходит |
| CCCV | Постоянное постоянное напряжение (метод заряда для свинцовой кислоты, Li-ion) |
| CCV | Напряжение в замкнутом контуре (заряд батареи или разряд) |
| CDMA | Множественный доступ с кодовым разделением (цифровая связь на мобильных телефонах) |
| CEC | Сертификат об эквивалентной компетенции (Международные правила) |
| CEC | Калифорнийская энергетическая комиссия ищет высокую эффективность в потребительских адаптерах переменного тока |
| CID | Устройство прерывания цепи (действует как плавкий предохранитель) |
| CIPA | Ассоциация камер и изображений |
| CL | Ограничение тока (как при зарядке аккумулятора) |
| CNG | Сжатый природный газ |
| CNT | Углеродная нанотрубка |
| CPU | Центральное процессорное устройство |
| Co | Кобальт (металл) |
| COC | Сертификат компетентности |
| CO2 | Двуокись углерода (также рассматривается как CO2) |
| CPR | Сердечно-легочная реанимация |
| C-rate | Скорость разряда батареи |
| DC | Прямой ток |
| DCA | Динамический прием платежей |
| DC-to-DC | Преобразователь постоянного тока в постоянный ток, также рассматриваемый как DC-DC или DC / DC |
| DCP | Выделенный порт зарядного устройства, выделенный порт USB-зарядки только без данных |
| DGP | Панель опасных грузов |
| DGR | Регулирование опасных грузов |
| DIN | Deutsches Institut für Normung (Германский институт стандартизации) |
| DLC | Двухслойный конденсатор |
| DMFC | Прямая метанольная топливная ячейка |
| DoD | Глубина разряда |
| DOE | Департамент энергетики (США) |
| DOT | Департамент транспорта (США) |
| DSP | Цифровой процессор сигналов |
| dT/dt | Дельта-температура по дельта-времени (метод заряда) |
| EBM | Электронный монитор батареи |
| EDTA | Кристаллическая кислота |
| EFB | Аккумуляторная батарея повышенной мощности |
| EIS | Электрохимическая импедансная спектроскопия |
| ELC | Эквивалентное содержание лития |
| EMF | Электромагнитное поле |
| EMF | Электродвижущая сила |
| EPA | Агентство по охране окружающей среды (США) |
| ESS | Системы хранения энергии |
| EV | Электрический автомобиль |
| F | Фаренгейт (° F - 32) x 5/9 = ° C) |
| f | Фарад (единица емкости) |
| FAA | Федеральная авиационная администрация |
| FC | Топливный элемент |
| FCVT | FreedomCAR & Vehicle Technologies (Министерство энергетики США) |
| FDA | Управление по контролю за продуктами и лекарствами |
| Foot/’ | Нога (размер) 1 '= 12 "; 1 '= 0,3048 м; 1 х 3,28 = 1 м |
| g | Gram; 1g = 0,035 унции; 1 г х 28,35 = 1 унция |
| GSM | Глобальная система мобильной связи (сотовые телефоны) |
| h | Час (время) |
| HEV | Гибридный электромобиль |
| hp | Мощность (мощность) 1 л.с. = 745,7 Вт |
| Hz | Герц (электрическая частота) |
| I | Токовые (электрические) |
| i.e. | Латинская: это |
| IATA | Международная ассоциация воздушного транспорта |
| IC | Интегрированная схема (чип) |
| ICAO | Международная организация гражданской авиации |
| ICE | Двигатель внутреннего сгорания |
| IEC | Международная электрохимическая комиссия |
| ILA | Международная ведущая ассоциация |
| Inch/“ | дюймы; 1 "= 25,4 мм; 1 "= 0,0254 метра; 1 "x 39,3 = 1 м |
| IPF | Межфазная защитная пленка |
| IPP | IEC (номинальная мощность 0,3 / 15 с) |
| IPR | Рейтинг аккумуляторной батареи самолета в соответствии с IEC (разряд питания 15 с) |
| IS | Искробезопасность (используется на батареях) |
| J | Джоуль (единица энергии), 1J = 1A при 1V для 1s = 1 Вт / ч; 1J = 0,238 калорий / с |
| JCESR | Объединенный центр исследований энергохранилищ |
| kg | Килограмм; 1 кг = 0,45 фунта; 1 кг х 2,2 = 1 фунт |
| kJ | Кило Джоуля; 1kJ = 0.277Wh |
| km | Километры; 1 км = 0,621 мили; 1km x 1,60 = 1 миля |
| kN | Кило-Ньютон (закон движения) 1N = 1 кг м / с2 |
| kPa | Кило-Паскаль (давление); 1 кПа = 0,01 бар; 1kPa = 0,145 psi |
| kW | Киловатт (электрическая мощность); 1 кВт · ч = 3,6 МДж; 1MJ = 860 ккал = 238 кал / с |
| kWh | Киловатт-час (электрическая энергия) |
| L | Индуктивность (электрическая катушка) |
| lb | Фунт (вес, от римских весов) 1 фунт х 0,45 = 1 кг |
| LCD | Жидкокристаллический дисплей |
| LCO | Литий-кобальтовый оксид (также LiCoO 2 , вторичная батарея) |
| LED | Светодиод |
| LFP | Литий-фосфат железа (также LiFePO 4 , вторичная батарея) |
| LFPT | Низкочастотная последовательность импульсов (метод проверки батареи) |
| LiCoO2 | Литий-ионный оксид кобальта (также LCO, вторичная батарея) |
| LiFePO4 | Литий-фосфатный оксид железа (также LFP, вторичная батарея) |
| LiFeS2 | Литиевая дисульфид железа (первичная батарея) |
| Li-ion | Литий-ионный аккумулятор (короткая форма) |
| LIN Bus | Local Interconnect Network, недорогая мультиплексированная автомобильная связь |
| Li-M | Диоксид марганца лития (также LiMnO 2 , первичная батарея) |
| LiMn2O4 | Литий-ионный оксид марганца (также LMO, вторичная батарея, структура шпинели) |
| LiMnO2 | Диоксид лития марганца (первичная батарея, отличная от вторичного LiMn 2 O 4 ) |
| LiNiCoAlO2 | Литий-ионный никель-кобальтовый оксид алюминия (также NCA, вторичная батарея) |
| LiNiMnCoO2 | Литий-ионный никель-марганцевый оксид кобальта (также NMC, вторичная батарея) |
| Li2TiO3 | Оксид титаната лития (также LTO, вторичная батарея) |
| LiSO2 | Диоксид лития (первичная батарея) |
| LiSOCI2 | Тионилхлорид лития (также LTC, первичная батарея) |
| L/km | Литр на километр |
| LMO | Литий-ионный оксид марганца (также LiMn 2 O 4 , вторичная батарея, структура шпинели) |
| LTC | Тионилхлорид лития (также LiSOCI 2 , первичная батарея) |
| LTO | Литий-титанат (также Li 2 TiO 3 , вторичная батарея) |
| m | Метр (размер) 1 м = 3,28 фута; 1 м х 0,305 = 1 фут |
| mAh | Миллиампер-часов |
| MCFC | Расплавленный карбонатный топливный элемент |
| mHz | Миллигерц (1 мГц имеет синусоидальный оборот 1000 секунд) |
| Microfarad [µF] | Фарад - стандартная единица емкости, одна миллионная 10-6 фарада) |
| Min | Минута (время) |
| mm | Миллиметр (размер) 1 мм = 0,039 дюйма; 1 мм х 25,4 = 1 " |
| Mn | Марганец (химический элемент, используемый в батареях) |
| MPa | Единица измерения Mega-Pascal (1 МПа = 145 фунтов на квадратный дюйм) |
| MPPT | Максимальное отслеживание точки питания |
| Mpg | Мили за галлон |
| ms | миллисекунды |
| MW | Мегаватт (мощность) |
| N | Ньютон - это сила. 1N = 1 кг м / с2 (сила, необходимая для ускорения 1 кг при 1 м / с) |
| NaS | Натрий-сера (батарея) |
| NASA | Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства |
| NCA | Литий-ионный аккумулятор с никелем, кобальтом, алюминиевым катодом (также LiNiCoAlO 2 ) |
| NCV | Чистая теплотворная способность (1 пищевая калория = 1,16 Вт / ч, стандартная оценка - 1,16 мВт) |
| NDV | Отрицательная дельта V (обнаружение полной зарядки) |
| NG | Природный газ, потребление измеряется в джоулях (1000 джоулей = 0,277 Вт · ч) |
| NiCd | Никель-кадмий (вторичная батарея) |
| NiFe | Никель-железо (вторичная батарея) |
| NiH | Никель-водородная батарея (вторичная) |
| NiMH | Никель-металл-гидрид (вторичная батарея) |
| NiZn | Никельцинк (вторичная батарея) |
| NMC | Литий-ионный с никелем, марганцем, кобальтовым катодом (также LiNiMnCoO 2 ) |
| NRC | Национальный исследовательский совет |
| NTC | Отрицательный температурный коэффициент |
| OCV | Холостое напряжение |
| OEM | Изготовитель оригинального оборудования |
| Oz | Унция; 1 oz = 28 г; 1 oz x 0,035 = 1 грамм |
| Pa | Паскаль (1Pa = 0,00045psi) |
| PAFC | Топливный элемент из фосфорной кислоты |
| PC | Персональный компьютер |
| PEM | Протон-обменная мембрана (топливный элемент), также PEMFC |
| PEMFC | Протон-мембранный топливный элемент, также PEM |
| pf | Pico-farad (номинал конденсатора, один триллионный 10-12 фарада) |
| pf | Коэффициент мощности (отношение реальной мощности к кажущейся мощности на переменном токе) |
| PHEV | Подключаемый гибридный электромобиль |
| PMA | Альянс по энергетике |
| PRBA | Портативная аккумуляторная батарея |
| psi | Фунт на квадратный дюйм (давление) 1psi = 0,145 кПа; 1psi x 6,89 = 1 кПа |
| PTC | Положительный температурный коэффициент |
| PTC | Защита от перенапряжения (батареи, двигатели, громкоговорители) |
| QA | Гарантия качества |
| Qi | Стандарт на индуктивную зарядку беспроводным консорциумом (WPC) |
| Q-Mag™ | Анализ квантовой магнитной батареи (торговая марка Cadex) |
| R | Резистор (электрический) |
| RBRC | Аккумуляторная перезарядная аккумуляторная корпорация |
| RC | Дистанционное управление (хобби) |
| RC | Резервная емкость стартерной батареи. Формула преобразования: RC делится на 2 + 16 = Ah. Короткий метод разделяет RC на 1,9. |
| R&D | Исследования и разработки |
| RPM | Революция в минуту |
| s | Второй раз) |
| SAE | Общество автомобильных инженеров, основанное в начале 1900 года автопроизводителями США |
| SBS | Интеллектуальная батарея |
| SEI | Интерфейс сплошного электролита (Li-ion) |
| SG | Удельный вес (плотность кислоты электролита) |
| SLA | Герметичная свинцовая кислота (батарея) |
| SLI | Зажигание стартера (аккумулятор), также известный как аккумулятор стартера |
| SMBus | Шина управления системой, однопроволочная простая двухпроводная шина для батарей и многое другое |
| SoC | Степень зарядки |
| SoF | Государство-оф-функции |
| SOFC | Твердооксидный топливный элемент |
| SoH | Состояние здоровья |
| UL | Объединенные лаборатории (тестирование и сертификация безопасности продукции) |
| UPS | Бесперебойный источник питания |
| US$ | Валюта в долларах США |
| USB | Универсальная последовательная шина (данные) |
| V | Напряжение (электрическое) |
| VA | Вольт-ампер (аналогичный ватту с истинным током в реактивной нагрузке) |
| VAC | Напряжение с переменным током (сетка) |
| VL | Ограничение напряжения (как при зарядке аккумулятора) |
| VRLA | Регулируемая клапаном свинцовая кислота (батарея) |
| W | Ватт (электрическая мощность, напряжение x ток = Вт) |
| Wh | Ватт-час (электрическая энергия, Вт xh = Втч); 1Wh = 860 кал / час = 0,238 кал / с |
| Wh/kg | Ватт-час на килограмм (измерение удельной энергии) |
| Wh/km | Ватт-час на километр |
| Wh/l | Ватт-час на мусор (измеренный по плотности энергии) |
| Wi-Fi | Беспроводная точность (сеть) |
| W/kg | Вт на килограмм (измерение удельной мощности) |
| WPC | Консорциум беспроводной мощности, стандарт для беспроводной зарядки |
| WW | Мировая война |
| Z | Импеданс (сопротивление на основе реактивности, зависящее от частоты) |
| ZEBRA | Исследование рынка цеолитов в Африке (батарея) |

Последнее обновление: 2016-05-19

# Abbreviations

Learn about battery-related abbreviations and make use of conversions.

| $ | Dollar in US currency (exchange rate of ca. first quarter 2016) |
| --- | --- |
| 18650 | Li-ion cylindrical cell format measuring 18mm x 65mm |
| A | Ampere (electrical) |
| AAMI | Association for the Advancement of Medical Instruments |
| A4WP | Alliance for Wireless Power |
| AC | Alternating current |
| ACA | Accessory Charging Adapters used to charge batteries from USB port |
| ADAC | Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (German automobile club) |
| AEDLC | Asymmetric Electrochemical Double Layer Capacitor |
| AFC | Alkaline fuel cell |
| AGM | Absorbent Glass Mat (battery) |
| AGV | Automatic Guided Vehicle |
| Ah | Ampere-hour; battery provides energy over a specified time |
| ALPA | Air Line Pilots Association |
| ANSI | American National Standards institute |
| APU | Auxiliary Power Unit |
| BAPCO | Business Applications Performance Corporation |
| Bar | Unit of pressure; 1 bar = 100kPa; 1 bar = 14.503psi |
| bbl | Measurements of liquid, 1 barrel = 42 US gallons (35 Imperial gallons), 159 liters |
| BCG | The Boston Consulting Group |
| BCI | Battery Council International |
| BMS | Battery management system |
| BMW | Bavarian Engine Works (Bayerische Motoren Werke) |
| BTU | British Thermal Unit; 1 BTU = 1,054 joules; 1 BTU = 0.29Wh |
| C | Celsius, Centigrade (°C x 9/5 + 32 = °F) |
| Cal, food label | Calorie; 1cal = 1.16 watt; 1cal = 4.18 joules |
| Cal, standard | Calorie; 1cal = 1.16mWh; 1cal = 4.18 kilojoules |
| CAN Bus | Controller Area Network, vehicular network to communicate with applications |
| CARB | California Air Resources Board |
| CCA | Cold cranking amps at –18°C (0°F). The norms differ as follows: - BCI discharges battery at CCA-rate for 30s; battery at or above 7.2V passes - IEC discharges battery at CCA-rate for 60s; battery at or above 8.4V passes - DIN discharges battery at CCA-rate for 30s and 150s; battery at or above 9V and 6V respectively passes |
| CCCV | Constant current constant voltage (charge method for lead acid, Li-ion) |
| CCV | Closed circuit voltage (battery under charge or discharge) |
| CDMA | Code Division Multiple Access (digital communication on mobile phones) |
| CEC | Certificate of Equivalent Competency (International regulations) |
| CEC | California Energy Commission seeking high efficiency in consumer AC adapters |
| CID | Circuit interrupt device (acts as fuse) |
| CIPA | Camera and Imaging Products Association |
| CL | Current limiting (as in charging a battery) |
| CNG | Compressed natural gas |
| CNT | Carbon nanotube |
| CPU | Central processing unit |
| Co | Cobalt (metal) |
| COC | Certificate of Competency |
| CO2 | Carbon dioxide (also seen as CO2) |
| CPR | Cardiopulmonary resuscitation |
| C-rate | Discharge rate of a battery |
| DC | Direct current |
| DCA | Dynamic charge acceptance |
| DC-to-DC | Direct current to direct current converter, also seen as DC-DC or DC/DC |
| DCP | Dedicated Charger Port, a dedicated USB charging port only with no data |
| DGP | Dangerous Goods Panel |
| DGR | Dangerous Goods Regulation |
| DIN | Deutsches Institut für Normung (German Institute for Standardization) |
| DLC | Double-layer capacitor |
| DMFC | Direct Methanol Fuel Cell |
| DoD | Depth of discharge |
| DOE | Department of Energy (US) |
| DOT | Department of Transportation (US) |
| DSP | Digital signal processor |
| dT/dt | Delta Temperature over delta time (charge method) |
| EBM | Electronic battery monitor |
| EDTA | Crystalline acid |
| EFB | Enhanced Flooded Battery |
| EIS | Electrochemical Impedance Spectroscopy |
| ELC | Equivalent lithium content |
| EMF | Electromagnetic field |
| EMF | Electromotive force |
| EPA | Environmental Protection Agency (US) |
| ESS | Energy storage systems |
| EV | Electric vehicle |
| F | Fahrenheit (°F - 32) x 5/9 = °C) |
| f | Farad (unit of capacitance) |
| FAA | Federal Aviation Administration |
| FC | Fuel cell |
| FCVT | FreedomCAR & Vehicle Technologies (US Department of Energy) |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Foot/’ | Foot (dimension) 1’ = 12”; 1’ = 0.3048m; 1’ x 3.28 = 1m |
| g | Gram; 1g = 0.035oz; 1g x 28.35 = 1 oz |
| GSM | Global System for Mobile Communications (cell phones) |
| h | Hour (time) |
| HEV | Hybrid electric vehicle |
| hp | Horsepower (power) 1hp = 745.7 watts |
| Hz | Hertz (electrical frequency) |
| I | Current (electrical) |
| i.e. | Id est. Latin: That is |
| IATA | International Air Transport Association |
| IC | Integrated circuit (chip) |
| ICAO | International Civil Aviation Organization |
| ICE | Internal combustion engine |
| IEC | International Electrochemical Commission |
| ILA | International Lead Association |
| Inch/“ | Inch; 1” = 25.4mm; 1” = 0.0254 meter; 1” x 39.3 = 1m |
| IPF | Interfacial protective film |
| IPP | IEC aircraft battery rating (0.3/15s power discharge) |
| IPR | Aircraft battery rating according to IEC (15s power discharge) |
| IS | Intrinsic safety (used on batteries) |
| J | Joule (unit of energy), 1J = 1A at 1V for 1s = 1 watt x second; 1J = 0.238 calorie/s |
| JCESR | Joint Center for Energy Storage Research |
| kg | Kilogram; 1kg = 0.45 pound; 1kg x 2.2 = 1 pound |
| kJ | Kilo-Joule; 1kJ = 0.277Wh |
| km | Kilometer; 1km = 0.621 miles; 1km x 1.60 = 1 mile |
| kN | Kilo-Newton (law of motion) 1N = 1kg m/s2 |
| kPa | Kilo-Pascal (pressure); 1kPa = 0.01 bar; 1kPa = 0.145psi |
| kW | Kilowatt (electrical power); 1kWh = 3.6MJ; 1MJ = 860kcal = 238cal/s |
| kWh | Kilowatt-hour (electrical energy) |
| L | Inductance (electrical coil) |
| lb | Pound (weight, from Roman libra) 1 lb x 0.45 = 1kg |
| LCD | Liquid crystal display |
| LCO | Lithium cobalt oxide (also LiCoO2, secondary battery) |
| LED | Light emitting diode |
| LFP | Lithium iron phosphate (also LiFePO4, secondary battery) |
| LFPT | Low frequency pulse train (method to test a battery) |
| LiCoO2 | Lithium ion cobalt oxide (also LCO, secondary battery) |
| LiFePO4 | Lithium iron phosphate oxide (also LFP, secondary battery) |
| LiFeS2 | Lithium iron disulfide (primary battery) |
| Li-ion | Lithium-ion battery (short form) |
| LIN Bus | Local Interconnect Network, low-cost multiplexed automotive communication |
| Li-M | Lithium manganese dioxide (also LiMnO2, primary battery) |
| LiMn2O4 | Lithium ion manganese oxide (also LMO, secondary battery, spinel structure) |
| LiMnO2 | Lithium manganese dioxide (primary battery, different from secondary LiMn2O4) |
| LiNiCoAlO2 | Lithium ion nickel cobalt aluminum oxide (also NCA, secondary battery) |
| LiNiMnCoO2 | Lithium ion nickel manganese cobalt oxide (also NMC, secondary battery) |
| Li2TiO3 | Lithium titanate oxide (also LTO, secondary battery) |
| LiSO2 | Lithium sulfur dioxide (primary battery) |
| LiSOCI2 | Lithium thionyl chloride (also LTC, primary battery) |
| L/km | Liter per kilometer |
| LMO | Lithium ion manganese oxide (also LiMn2O4, secondary battery, spinel structure) |
| LTC | Lithium thionyl chloride (also LiSOCI2, primary battery) |
| LTO | Lithium-titanate (also Li2TiO3, secondary battery) |
| m | Meter (dimension) 1m = 3.28 feet; 1m x 0.305 = 1 foot |
| mAh | Milliampere-hours |
| MCFC | Molten carbonate fuel cell |
| mHz | Millihertz (1mHz has a sinusoidal revolution of 1,000 seconds) |
| Microfarad [µF] | Farad is the standard unit of capacitance, one-millionth 10-6 of a farad) |
| Min | Minute (time) |
| mm | Millimeter (dimension) 1mm = 0.039”; 1mm x 25.4 = 1” |
| Mn | Manganese (chemical element used in batteries) |
| MPa | Mega-Pascal unit of pressure (1MPa = 145 psi) |
| MPPT | Maximum power point tracking |
| Mpg | Miles per gallon |
| ms | Millisecond |
| MW | Megawatt (power) |
| N | Newton is a force. 1N = 1kg m/s2 (force required to accelerate 1kg at 1m/s) |
| NaS | Sodium-sulfur (battery) |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration |
| NCA | Lithium-ion battery with nickel, cobalt, aluminum cathode (also LiNiCoAlO2) |
| NCV | Net calorific value (1 food calorie = 1.16 watt-hour; standard rating is 1.16mWh) |
| NDV | Negative delta V (full-charge detection) |
| NG | Natural gas, consumption measured in joules (1,000 joules = 0.277Wh) |
| NiCd | Nickel-cadmium (secondary battery) |
| NiFe | Nickel-iron (secondary battery) |
| NiH | Nickel-hydrogen battery (secondary) |
| NiMH | Nickel-metal-hydride (secondary battery) |
| NiZn | Nickel-zinc (secondary battery) |
| NMC | Lithium-ion with nickel, manganese, cobalt cathode (also LiNiMnCoO2) |
| NRC | National Research Council |
| NTC | Negative temperature coefficient |
| OCV | Open circuit voltage |
| OEM | Original equipment manufacturer |
| Oz | Ounce; 1 oz = 28 grams; 1 oz x 0.035 = 1 gram |
| Pa | Pascal (1Pa = 0.00045psi) |
| PAFC | Phosphoric acid fuel cell |
| PC | Personal computer |
| PEM | Proton exchange membrane (fuel cell), also PEMFC |
| PEMFC | Proton exchange membrane fuel cell, also PEM |
| pf | Pico-farad (capacitor rating, one-trillionth 10-12 of a farad) |
| pf | Power factor (ratio of real power to the apparent power on AC) |
| PHEV | Plug-in hybrid electric vehicle |
| PMA | Power Matters Alliance |
| PRBA | Portable Rechargeable Battery Association |
| psi | Pound per square inch (pressure) 1psi = 0.145kPa; 1psi x 6.89 = 1kPa |
| PTC | Positive temperature coefficient |
| PTC | Over-voltage protection (batteries, motors, speakers) |
| QA | Quality assurance |
| Qi | Standard on inductive charging by Wireless Power Consortium (WPC) |
| Q-Mag™ | Quantum magnetic battery analysis (Cadex trademark) |
| R | Resistor (electrical) |
| RBRC | Rechargeable Battery Recycling Corporation |
| RC | Remote control (hobbyist) |
| RC | Reserve capacity of starter battery. Conversion formula: RC divided by 2+16=Ah. A short method is dividing RC by 1.9. |
| R&D | Research and development |
| RPM | Revolution per minute |
| s | Second (time) |
| SAE | Society of Automotive Engineers, founded early in 1900 by US auto manufacturers |
| SBS | Smart Battery System |
| SEI | Solid electrolyte interface (Li-ion) |
| SG | Specific gravity (acid density of electrolyte) |
| SLA | Sealed lead acid (battery) |
| SLI | Starter-light-ignition (battery), also known as starter battery |
| SMBus | System Management Bus, single-ended simple two-wire bus for batteries and more |
| SoC | State-of-charge |
| SoF | State-of-function |
| SOFC | Solid oxide fuel cell |
| SoH | State-of-health |
| UL | United Laboratories (product safety testing and certification) |
| UPS | Uninterruptible power supply |
| US$ | Currency in United States dollar |
| USB | Universal Serial Bus (data) |
| V | Voltage (electrical) |
| VA | Volt-ampere (similar to watt with true current flow in a reactive load) |
| VAC | Voltage with alternating current (grid) |
| VL | Voltage limiting (as in charging a battery) |
| VRLA | Valve regulated lead acid (battery) |
| W | Watt (electrical power; voltage x current = watts) |
| Wh | Watt-hour (electrical energy; watts x h = Wh); 1Wh = 860 cal/h = 0.238cal/s |
| Wh/kg | Watt-hour per kilogram (measurement of specific energy) |
| Wh/km | Watt-hour per kilometer |
| Wh/l | Watt-hour per litter (measured in energy density) |
| Wi-Fi | Wireless fidelity (network) |
| W/kg | Watt per kilogram (measurement of specific power) |
| WPC | Wireless Power Consortium, standard for wireless charging |
| WW | World War |
| Z | Impedance (reactance-based resistance, frequency dependent) |
| ZEBRA | Zeolite Battery Research Africa Project (battery) |

Last updated 2016-05-19