# Виконаний машинний переклад, можуть траплятися незначні неточності. В кінці текст мовою оригіналу.

# Сводная таблица тестов батареи

Пользователям батареи требуется мгновенное считывание, относящееся к состоянию здоровья батареи

Батарея напоминает живой организм, который не может быть измерен, оценивается только с различной степенью точности, основанной на доступных симптомах. Это моделирует врача, исследующего пациента, путем проведения нескольких тестов и применения закона устранения. Быстрые методы испытаний батарей отстают от других технологий; сложность и неопределенные результаты при тестировании выбросов являются причинами задержки.

Cadex осознает важность диагностики батареи и добился заметных успехов в технологиях быстрых испытаний. Эти разработки составляют строительные блоки для диагностического управления батареями (DBM) , новое направление, которое инновационные компании проводят в области ухода и обслуживания батарей. Вместо того, чтобы изобретать новую супер-батарею, DBM имеет жизненно важное значение для обеспечения надежности существующих аккумуляторных систем, контролируя мощность, ведущий индикатор здоровья, а также другие параметры.

Емкость представляет собой хранилище энергии, внутреннее сопротивление относится к текущей поставке, а саморазряд отражает механическую целостность. Все три свойства должны быть выполнены, чтобы квалифицировать батарею. В дополнение к этим статическим характеристикам батарея отличается от состояния заряда (SoC), динамическими характеристиками, которые влияют на производительность батареи и усложняют быструю проверку. 

Хорошо разработанные технологии тестирования аккумуляторов должны распознавать все условия батареи и обеспечивать надежные результаты, даже если заряд низкий. Это требовательный запрос, поскольку хорошая батарея, которая только частично заряжается, ведет себя аналогично выцветшей упаковке, которая полностью заряжена. 

Методы испытаний варьируются от измерения напряжения, измерения внутреннего сопротивления импульсным или переменным током, до подсчета кулоновских данных и получения моментального снимка химической батареи с помощью спектрометрии электрохимического импеданса (EIS). Оценки мощности, расшифровывая химическую батарею, более сложны, чем цифровой мониторинг путем подсчета кулонов. Выкапывание в химическую батарею включает патентованные алгоритмы и матрицы, которые функционируют как таблицы поиска, похожие на распознавание букв или лиц. 

Напряжение и внутреннее сопротивление не коррелируют с мощностью и не позволяют точно предсказать срок службы батареи, особенно при использовании литий-ионных и свинцово-кислотных систем. Истина заключается в химической батарее. Только цифровое измерение подвержено провалу, поскольку химические симптомы не представлены. 

Вот наиболее распространенные методы тестирования батареи:

| напряжение | Напряжение батареи отражает состояние заряда в состоянии разомкнутой цепи, когда оно покоится. Только напряжение не может оценить состояние здоровья батареи (SoH). |
| --- | --- |
| Омический тест | Измерение внутреннего сопротивления определяет коррозию и механические дефекты, когда они высоки. Хотя эти аномалии указывают на конец срока службы батареи, они часто не коррелируют с низкой емкостью. Омический тест также известен как испытание на сопротивление (Z). |
| Полный цикл | Полный цикл состоит из заряда / разряда / заряда для считывания емкости химической батареи. Это обеспечивает наиболее точные показания и калибрует интеллектуальную батарею для исправления ошибок слежения, но сервис занимает много времени и вызывает стресс. |
| Быстрый тест | Общие методы экспресс-тестирования включают временную область, активируя батарею с импульсами для наблюдения ионного потока в Li-ion и частотной области путем сканирования батареи с несколькими частотами. Для передовых технологий быстрого тестирования требуется сложное программное обеспечение с параметрами и матрицами, зависящими от батареи, которые служат в качестве справочных таблиц. |
| EIS | Многомодельная электрохимическая импедансная спектроскопия (EIS) проверяет работоспособность батареи по частоте сканирования. Эта неинвазивная технология объединяет EIS с комплексным моделированием для оценки пропускной способности, CCA и SoC с помощью матриц, также известных как справочные таблицы. Multi-model EIS был коммерциализирован Cadex под Spectro ™. |
| Датчик заряда батареи | Датчик батареи оценивает SoC, внутреннее сопротивление батареи и аномалии, контролируя напряжение, ток и температуру. Как правило, для подключения к батарее в автомобилях, датчик батареи может не точно оценивать мощность и правильно прогнозировать окончание срока службы. |
| BMS | В основном для Li-ion система управления батареями обеспечивает защиту от экстремальных по напряжению, току и температуре при зарядке и разрядке аккумулятора. Многие БМС также учитывают кулоны. Общие стандарты связи BMS включают SMBus (System Management Bus) для большинства портативных приложений для батарей. Другими являются CAN-шина (сеть контроллеров) и более простая шина LIN Bus (Local Interconnect Network) для использования в автомобилях. |
| Кулоновский подсчет | Считывает ток и выходной ток. Интеллектуальный аккумулятор хранит данные в регистре полной емкости (FCC), к которому можно получить доступ. Показания могут быть неточными, если аккумулятор не откалиброван. Полный цикл корректирует ошибку отслеживания. |
| Аккумулятор Parser | Анализатор батареи предоставляет метод оценки емкости во время заряда (запатентованный) путем оценки состояния заряда (SoC) и состояния здоровья (SoH) через Extended Kalman Filter (EKF). EKF является нелинейным алгоритмом оценки, который использует «оценку априорного состояния» для достижения приближения SoC литий-ионной батареи. Затем «функция апостериорной плотности» корректирует оценку и вычисляет SoH в конце заряда. |
| SOLI | SOLI (индикатор состояния) оценивает время автономной работы на подаваемой энергии, читая выпуклые кулоны. Комплект Lifespan начинается со 100% и рассчитывается до тех пор, пока не будет достигнута максимальная емкость в соответствии с требованиями производителя. |

Надежные результаты возможны только при наличии сильных симптомов. Это не всегда возможно, особенно при использовании неформатированных свинцово-кислотных аккумуляторов или упаковок, хранящихся на складе. Хорошее обслуживание с заряженной батареей, как правило, обеспечивает хорошие симптомы с хорошей точностью; показания от слабой батареи могут быть запутаны с непоследовательными результатами. Надежные измерения невозможны, если симптомы расплывчаты или не присутствуют, что происходит, если батарея превратилась в картофель. Это обманывает систему, и батарея становится выброшенной. Хорошо разработанные методы экспресс-тестирования должны правильно предсказывать 9 батарей из 10. EIS может продвинуться дальше и превзойти другие технологии. 

В таблице 1 приведены процедуры тестирования с наиболее распространенными аккумуляторами. Свинцовая кислота и литий-ионная доля сообществ сохраняют низкое сопротивление в нормальном состоянии. Исключениями являются отказ от тепла и механические неисправности, которые заблаговременно повышают внутреннее сопротивление и замену батареи. Никель-кадмий и никель-металл-гидрид, а также часть первичной батареи, показывают конец жизни.

Таблица 1: Методы тестирования батареи для общих химических батарей. Свинцовая кислота и литий-ионная доля сообществ, поддерживая низкое сопротивление в нормальном состоянии; никелевые и первичные батареи показывают конец срока службы повышенным внутренним сопротивлением.

При эффективности заряда 99 процентов литий-ион лучше всего подходит для оценки цифровых батарей. Это помогает в разработке BMS, позволяя оценивать мощность с подсчетом кулонов. Хотя показания моментальные, для исправления ошибки отслеживания, возникающей при случайном использовании батареи, требуется периодическая калибровка. Для сравнения, батареи на основе никеля имеют низкую эффективность заряда и высокий уровень саморазряда, которые могут исказить цифровое отслеживание. При правильных условиях и умеренной температуре свинцово-кислотные батареи достаточно эффективны, но недостаточно хороши, чтобы эффективно использовать кулоновский счет. 

Холодная температура снижает эффективность всех батарей и влияет на быстрое тестирование. Хотя батарея может функционировать ниже нуля, прием заряда снижается, а время заряда должно быть увеличено за счет снижения тока. Некоторые зарядные устройства делают это автоматически; если не уверены, не заряжайте литий-ионные аккумуляторы ниже нуля.

## Резюме

Марк Твен сказал: «У меня не было времени написать короткое письмо, поэтому я написал длинный вариант». Усилия сделать что-то «короткое» также применимы в разработке Диагностического управления батареями. Добавление функций легко, но и сохранение цены по цене является проблемой. Переход на новые микроконтроллеры с добавленным интеллектом и упрощение сборки позволяет создавать новые функции продукта, которые были немыслимы несколько лет назад. Но, как намекнул Марк Твен, что-то экономичное требует времени. 

Цель состоит в том, чтобы продвинуть батарею в надежный, безопасный, экономичный и экологически устойчивый источник энергии. Для этого требуются системы, которые работают в фоновом режиме с минимальными накладными расходами и небольшими дополнительными затратами. Цель состоит в том, чтобы полностью использовать каждую батарею и сделать состояние здоровья прозрачным для пользователя и диспетчера флота. Это может привести к неожиданным сбоям батареи в прошлом.

Последнее обновление 2018-02-01

# Battery Test Summary Table

Battery users want instant readout pertaining to battery state-of-health

A battery resembles a living organism that cannot be measured, only estimated to a varied degree of accuracy based on available symptoms. This simulates a doctor examining a patient by taking multiple tests and applying the law of elimination. Rapid-test methods for batteries have been lagging behind other technologies; complexity and uncertain results when testing outliers are the reasons for the delay.

Cadex realizes the importance of battery diagnostics and has made notable advancements in rapid-test technologies. These developments form the building blocks for Diagnostic Battery Management (DBM), a new direction innovative companies are pursuing in the care and maintenance of batteries. Rather than inventing another new super battery, DBM is vital to assure reliability of current battery systems by monitoring capacity, the leading health indicator, along with other parameters.

Capacity represents energy storage, internal resistance relates to current delivery, and self-discharge reflects mechanical integrity. All three properties must be met to qualify a battery. In addition to these static characteristics, a battery has different of state-of-charge (SoC), dynamic characteristics that effect battery performance and complicate rapid-testing.

Well-developed battery test technologies must recognize all battery conditions and provide reliable results, even if the charge is low. This is a demanding request as a good battery that is only partially charged behaves in a similar way to a faded pack that is fully charged.

Test methods range from taking a voltage reading, to measuring the internal resistance by a pulse or AC impedance method, to coulomb counting, and to taking a snapshot of the chemical battery with Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). Capacity estimations by deciphering the chemical battery are more complex than digital monitoring by coulomb counting. Digging into the chemical battery involves proprietary algorithms and matrices that function as lookup tables similar to letter or face recognition.

Voltage and internal resistance do not correlate with capacity and fail to predict the end of battery life effectively, especially with Li-ion and lead acid systems. The truth lies in the chemical battery. A digital measurement alone is subject to failure because the chemical symptoms are not represented.

Here are the most common battery test methods:

| Voltage | Battery voltage reflects state-of-charge in an open circuit condition when rested. Voltage alone cannot estimate battery state-of-health (SoH). |
| --- | --- |
| Ohmic test | Measuring internal resistance identifies corrosion and mechanical defects when high. Although these anomalies indicate the end of battery life, they often do not correlate with low capacity. The ohmic test is also known as impedance test (Z). |
| Full cycle | A full cycle consists of charge/discharge/charge to read the capacity of the chemical battery. This provides the most accurate readings and calibrates the smart battery to correct tracking errors, but the service is time consuming and causes stress. |
| Rapid-test | Common rapid-test methods include time domain by activating the battery with pulses to observe ion-flow in Li-ion, and frequency domain by scanning a battery with multiple frequencies. Advanced rapid-test technologies require complex software with battery-specific parameters and matrices serving as lookup tables. |
| EIS | Multi-model electrochemical impedance spectroscopy (EIS) checks battery health by frequency scanning. This non-invasive technology combines EIS with complex modeling to estimate capacity, CCA and SoC with the help of matrices, also known as look-up tables. Multi-model EIS has been commercialized by Cadex under Spectro™. |
| Battery Sensor | A battery sensor estimates SoC, internal battery resistance and anomalies by monitoring voltage, current and temperature. Commonly pole-mounted to the battery in vehicles, a battery sensor may not accurately estimate capacity and correctly predict end-of-life. |
| BMS | Mostly used for Li-ion, the Battery Management System provides protection against voltage, current and temperature extremes when charging and discharging a battery. Many BMS also count coulombs. Common BMS communication standards include SMBus (System Management Bus) for mostly portable battery applications. Other are the CAN Bus (Controller Area Network) and the simpler LIN Bus (Local Interconnect Network) for automotive use. |
| Coulomb counting | Reads in-and out flowing current. The smart battery stores the data in the Full Charge Capacity (FCC) register that can be accessed. The readings can be inaccurate if the battery is not calibrated. A full cycle corrects the tracking error. |
| Battery Parser | The battery parser provides a method to estimate capacity during charge (patent pending) by estimating state-of-charge (SoC) and state of health (SoH) through the Extended Kalman Filter (EKF). EKF is a nonlinear estimation algorithm that uses “priori state estimation” to attain SoC approximation of a Li-ion battery. The “posteriori density function” then corrects the estimation and calculates SoH at the end of charge. |
| SOLI | SOLI (state-of-life Indicator) estimates battery life on delivered energy by reading outflowing coulombs. The set Lifespan starts at 100% and counts down until the end-of-life capacity is reached according to manufacturer’s specifications. |

Reliable results are only possible when robust symptoms are present. This is not always possible, especially with unformatted lead acid batteries or packs that had been in storage. A good battery pulled form service generally provides solid symptoms with good accuracy; readings from a weak battery can be muddled with inconsistent results. Reliable measurements are impossible if the symptoms are vague or not present, which is the case if the battery has turned into a potato. This fools the system and the battery becomes an outlier. Well-developed rapid-test methods should correctly predict 9 batteries out of 10. EIS has the potential to advance further and surpass other technologies.

Table 1 summarizes test procedures with the most common battery systems. Lead acid and Li-ion share communalities in keeping low resistance under normal condition. Exceptions are heat fail and mechanical faults that raise the internal resistance and a battery replacement ahead of time. Nickel-cadmium and nickel-metal-hydride, and in part also the primary battery, reveal the end-of-life.

Table 1: Battery test methods for common battery chemistries. Lead acid and Li-ion share communalities by keeping low resistance under normal condition; nickel-based and primary batteries reveal end-of-life by elevated internal resistance.

At a charge efficiency of 99 percent, Li-ion is best suited for digital battery estimation. This helps in BMS design by enabling capacity estimation with coulomb counting. While the readings are instant, occasional calibration is needed to correct the tracking error that occurs with random battery usage. In comparison, nickel-based batteries have low charge efficiency and high self-discharge, deficiencies that would skew digital tracking. Under the right conditions and moderate temperature, lead acid batteries are reasonably efficient but not quite good enough to use coulomb counting effectively.

Cold temperature reduces the efficiency of all batteries and affects rapid-testing. Although a battery may function below freezing, charge acceptance is reduced and charge times must be prolonged by lowering the current. Some chargers do this automatically; if not certain, do not charge Li-ion batteries below freezing.

## Summary

Mark Twain said: “I didn't have time to write a short letter, so I wrote a long one instead.” Efforts to make something “short” also apply in the development of Diagnostic Battery Management. Adding features is easy, but also keeping the price affordable is a challenge. Switching to new microcontrollers with added intelligence and simplifying assembly enables new product features that were unthinkable a few years ago. But as Mark Twain hinted, making something economical takes time.

The objective is to advance the battery into a reliable, safe, cost efficient and environmentally sustainable power source. This requires systems that operate in the background with minimal overhead and little extra cost. The goal is to fully utilize each battery and make state-of-health transparent to the user and fleet supervisor. This can make unexpected battery failures a thing of the past.

Last updated 2018-02-01