О ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ВЕТРА ОТ ВЫСОТЫ 

С УЧЕТОМ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ 

Н.С. Голубенко, С.И. Довгалюк, А.М. Фельдман, В.Б. Худик


На этапе проектирования расчеты годовой выработки электроэнергии ветровых электрических установок (ВЭУ) невозможны без учета изменения скорости ветра с высотой [1]. Перерасчет скорости ветра Vо с высоты флюгера Ho на высоту оси ротора H1 осуществляется по известной зависимости (см., например, работу [2]:

[image: image1.emf]0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

h

E, k




            V1 = V0((        ) k .                                   (1)  

Проблема заключается в выборе значений показателя k. Значения k во многих работах принимается k=0,143 (см., например, работу [2]). В нормативных документах [3] рекомендуют k=0,2. В работе [4] для различных мест США представлены значения k=0,23(0,03. При измерениях на различных высотах в работе [5] значения k достигают 0,34. В отдельных работах для Украины используется k =0,167. 

Рост единичной мощности ВЭУ и, как следствие, рост высоты оси ротора требуют определенной аккуратности в задании показателя k, т.к. использование тех или иных значений k может привести к значительной погрешности в определении среднегодовой выработки ВЭУ. 

Так, для Vо=6,0 м/с на высоте ho=10 м при пересчете на высоту 50 м и использовании значений k=0,12 или k=0,167 в итоге получим значения выработки, отличающиеся на ~25%.  

В работе [6] приведен классификатор шероховатости подстилающей поверхности (таблица 1 графы 1-4), в котором приведены классы шероховатости и данные по зависящим от них сохранности энергии ветра Eр и характерной высоте h.

В результате проведенных исследований авторы разработали эмпирические зависимости потерь энергии Е =1 - Eр от характерной высоты h (2), и степенного показателя k в выражении (1) от потерь энергии Е и от характерной высоты h (3):
 E = 0,83 + 0,098(ln(h),                                                (2)
 k = 0,5(E = 0,415 + 0,049(ln(h).                                  (3)
В таблице 1 (графы 6, 7) приведены расчетные значения  потерь энергии Е и показателя k с достаточно высокой сходимостью результатов.

Таблица 1 – Классы шероховатости поверхности

	Класс шероховатости (n)
	Характерная высота (h), м
	Сохранность
энергии (Eр), %
	Характеристика 

ландшафта
	Потери энергии (100 - Ер), % – пересчет данных графы 3
	Потери 

энергии (E) -
расчет по формуле (2)
	Степенной показатель (k) - 

расчет по формуле (3)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0
	0,0002
	100
	Водная поверхность


	0
	0,0


	0,0


	0,5
	0,0024
	73
	Полностью открытый ландшафт с мягкой поверхностью типа взлетно-посадочных полос в аэропортах, скошенной травой и т.п.
	27
	0,24

	0,12



	1,0
	0,03
	52
	Открытые сельскохозяйственные земли с одиночными 

зданиями
	48
	0,49

	0,245



	1,5
	0,055
	45
	Сельскохозяйственные земли с отдельными зданиями и 8-ми метровыми оградами на расстоянии ( 1250 м
	55
	0,55

	0,275


	2,0
	0,1
	39
	Сельскохозяйственные земли с отдельными зданиями и 8-ми метровыми оградами на расстоянии ( 500 м
	61
	0,60

	0,30



	2,5
	0,2
	31
	Сельскохозяйственные земли с группами зданий и 8-ми метровыми оградами на расстоянии ( 250 м
	69
	0,67

	0,335



	3,0
	0,4
	24
	Деревни, малые города, сельскохозяйственные земли с отдельными зданиями и высокими оградами, лесом и резко пересеченной местностью
	76
	0,74

	0,37



	3,5
	0,8
	18
	Большие города с высокими зданиями


	82
	0,81

	0,405



	4,0
	1,6
	13
	Очень большие города с высокими зданиями и небоскребами
	87
	0,88

	0,44



В выражениях (2, 3) выбор h осуществляется с использованием вербального (словесного) описания характера подстилающей поверхности (графа 4 таблицы 1), выбора значения h  и по нему – соответствующих E и k.

Например, для окрестностей г.Щелкино (АР Крым) и г.Днепропетровска расчет скорости ветра на высоте 50 м приведен в таблице 2, в которой принято для ВЭС г.Щелкино k=0,12 а для г.Днепропетровска принят ряд значений k от 0,12 до 0,245.
Таблица 2

	Место

Значение
	Щелкино
	Днепропетровск

	Скорости на высоте 10 м (V0, м/с)
	6,0
	4,7

	Показателя k
	0,12
	0,12
	0,167

	0,245


	Скорости на высоте 50 м (V1, м/с)
	7,3
	5,7

	6,2


	7,0



Из таблицы 2 следует, что при выборе площадок для размещения мощных ВЭУ со значительной высотой оси ротора (50 м и более) результаты измерений скорости ветра на высоте оси флюгера (как правило, на высоте 10 м) не являются определяющими. 

Об этом же говорит и опыт эксплуатации мощных ВЭУ в континентальной части Германии, где при относительно невысоких среднегодовых скоростях ветра ВЭУ с большей высотой опоры дают значительно более высокие результаты по выработке электроэнергии.  

Разумеется, исследования зависимости параметров ветра от высоты необходимо продолжать и при дальнейших исследованиях необходимо будет определить более точные аналитические зависимости между степенным показателем и характеристиками местности.

Выводы

1. В статье предложена методика определения значений степенного показателя для зависимости скорости ветра на высоте оси ротора ветровой установки от скорости ветра на высоте оси флюгера с учетом степени шероховатости подстилающей поверхности. 

2. При дальнейших исследованиях необходимо будет определить более точную аналитическую зависимость между степенным показателем и характеристиками местности.

Литература

1. Тучинський Б.Г. Оцінка виробітку електроенергії вітроелектричної установки за даними спостережень метеостанції / Материалы IY Международной конференции „Нетрадиционная энергетика в XXI веке”. - Крым, 2003. – с.142-146.

2. Васько П.Ф. Разрахунок показників технічної ефективності застосування вітроелектричних установок за результатами строкових вимірювань швидкості вітру / Технічна електродинаміка, №6, 2001. – с.45-49.

3. Системи турбогенераторні вітряні. Частина 1. Вимоги безпеки / ДСТУ IEC 61400-1. – К.: Держспоживстандарт Украіни, 2003.
4. Justus C.G., Mikhail A. Height Variations of Wind Speed and Wind Distributions Statistics, Geophy. Res. Letters, 3, 251-264, 1976.
5.  Newstein H. An Automated Meteorological Instrumentation and Observing System jn a 1000 ft TV Tower, Drexel Univ., Final Report, ESSA/SDO Contract Cwb. – 11038, 1976.
6. Roghness Classes and Roughness Lengh Table / Internet site: www.windpower.dk. – 2004.
H1





H0





k





E





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





Рисунок 1 – Зависимости потерь энергии (Е) и степенного 


показателя (k) от характерной высоты (h)








PAGE  
3

_1181133846.xls
Диаграмма1

		





Диаграмма1

		

		0		0

		0.5		0.5

		1		1

		1.5		1.5

		2		2

		2.5		2.5

		3		3

		3.5		3.5

		4		4



Характерная высота (h), м

Сохранность энергии (1-Е), %

Номер класса шероховатости поверхности (n)

Сохранность энергии (Е)

Степенной показатель (k)

0.0002

100

0.0024

73

0.03

52

0.055

45

0.1

39

0.2

31

0.4

24

0.8

18

1.6

13



Диаграмма2

		0		0		0

		0.5		0.5		0.5

		1		1		1

		1.5		1.5		1.5

		2		2		2

		2.5		2.5		2.5

		3		3		3

		3.5		3.5		3.5

		4		4		4



Характерная высота Δh

Потери энергии 1-E

Степенной показатель k

Класс шероховатости поверхности n

Значение  Δh и k

0.0002

0

0.1

0.0024

27

0.12

0.03

42

0.15

0.055

53

0.18

0.1

61

0.22

0.2

69

0.27

0.4

76

0.33

0.8

82

0.41

1.6

87

0.5



Диаграмма3

		0		0		0

		0.5		0.5		0.5

		1		1		1

		1.5		1.5		1.5

		2		2		2

		2.5		2.5		2.5

		3		3		3

		3.5		3.5		3.5

		4		4		4



Характерная высота h

Потери энергии E

Степенной показатель k

Класс шероховатости поверхности n

Нормированные значения показателей h, E и k

0.000125

0

0.2

0.0015

0.31034475

0.24

0.01875

0.4827585

0.3

0.034375

0.60919525

0.36

0.0625

0.70114925

0.44

0.125

0.79310325

0.54

0.25

0.873563

0.66

0.5

0.9425285

0.82

1

0.99999975

1



Диаграмма4

		0.000125		0.000125

		0.0015		0.0015

		0.01875		0.01875

		0.034375		0.034375

		0.0625		0.0625

		0.125		0.125

		0.25		0.25

		0.5		0.5

		1		1



Потери энергии E

Степенной показатель k

Характерная высота h

Нормированные значения показателей E и k

0

0.2

0.31034475

0.24

0.4827585

0.3

0.60919525

0.36

0.70114925

0.44

0.79310325

0.54

0.873563

0.66

0.9425285

0.82

0.99999975

1



Диаграмма5

		0.0002		0.0002

		0.0024		0.0024

		0.03		0.03

		0.055		0.055

		0.1		0.1

		0.2		0.2

		0.4		0.4

		0.8		0.8

		1.6		1.6



Потери энергии (E)

Степенной показатель (k)

Характерная высота (h)

Потери энергии 
(Е)

Степенной показатель 
(k)

0

0

0.24

0.12

0.49

0.245

0.55

0.275

0.6

0.3

0.67

0.335

0.74

0.37

0.81

0.405

0.88

0.44



Диаграмма6

		0.0002		0.0002

		0.0024		0.0024

		0.03		0.03

		0.055		0.055

		0.1		0.1

		0.2		0.2

		0.4		0.4

		0.8		0.8

		1.6		1.6



Потери энергии (E)

Степенной показатель (k)

h

E, k

0

0

0.24

0.12

0.49

0.245

0.55

0.275

0.6

0.3

0.67

0.335

0.74

0.37

0.81

0.405

0.88

0.44



Лист1

		

		Класс шероховатости (n)		Характерная высота (h), м		Сохранность энергии (1-Е), %		Значение показателя

								g

		0		0.0002		100		0.1				0		100		0		0

		0.5		0.0024		73		0.12				0.5		73		27		0.5		0.119

		1		0.03		52		0.15				1		52		48		1		0.146

		1.5		0.055		45		0.18				1.5		45		55		1.5		0.178

		2		0.1		39		0.22				2		39		61		2		0.217

		2.5		0.2		31		0.27				2.5		31		69		2.5		0.266

		3		0.4		24		0.33				3		24		76		3		0.324

		3.5		0.8		18		0.41				3.5		18		82		3.5		0.396

		4		1.6		13		0.5				4		13		87		4		0.484

		Класс		Характерная высота Δh		Потери энергии 1-E		Степенной показатель k

		0		0.0002		0		0.1						Место		Щелкино		Днепропетровск

		0.5		0.0024		27		0.12

		1		0.03		42		0.15						V0		6		4.7

		1.5		0.055		53		0.18						g		0.12		0.22

		2		0.1		61		0.22

		2.5		0.2		69		0.27						Скорости на высоте 50 м (V1, м/с)		7.3		6.2

		3		0.4		76		0.33

		3.5		0.8		82		0.41

		4		1.6		87		0.5								Щелкино		Днепр

														V-10		6		4.7

														y		0.12		0.15		0.22		0.24		0.27

																1.2130435712		1.2730501155		1.4248639575		1.4714747056		1.5442652584

														V-50		7.3		5.9833355431		6.6968606002		6.9159311161		7.2580467147

																		6		6.7		6.9		7.3

		Класс		Характерная высота h		Потери энергии E		Степенной показатель k

		0		0.000125		0		0.2								0.625		0.0114942529		2

		0.5		0.0015		0.31034475		0.24

		1		0.01875		0.4827585		0.3

		1.5		0.034375		0.60919525		0.36

		2		0.0625		0.70114925		0.44

		2.5		0.125		0.79310325		0.54

		3		0.25		0.873563		0.66

		3.5		0.5		0.9425285		0.82

		4		1		0.99999975		1

		Характерная высота h		Потери энергии E		Степенной показатель k				Характерная высота (h)		Потери энергии (E)		Степенной показатель (k)				ln		9.8		83		0.04		0.37

		0.000125		0		0.2				0.0002		0		0				-8.5171931914		-83.4684932759		-0.4684932759		-0.3406877277		0.0293122723

		0.0015		0.31034475		0.24				0.0024		0.24		0.12				-6.0322865416		-59.116408108		23.883591892		-0.2412914617		0.1287085383

		0.01875		0.4827585		0.3				0.03		0.49		0.245				-3.5065578973		-34.3642673937		48.6357326063		-0.1402623159		0.2297376841

		0.034375		0.60919525		0.36				0.055		0.55		0.275				-2.9004220937		-28.4241365187		54.5758634813		-0.1160168837		0.2539831163

		0.0625		0.70114925		0.44				0.1		0.6		0.3				-2.302585093		-22.5653339113		60.4346660887		-0.0921034037		0.2778965963

		0.125		0.79310325		0.54				0.2		0.67		0.335				-1.6094379124		-15.7724915419		67.2275084581		-0.0643775165		0.3056224835

		0.25		0.873563		0.66				0.4		0.74		0.37				-0.9162907319		-8.9796491724		74.0203508276		-0.0366516293		0.3333483707

		0.5		0.9425285		0.82				0.8		0.81		0.405				-0.2231435513		-2.1868068029		80.8131931971		-0.0089257421		0.3610742579

		1		0.99999975		1				1.6		0.88		0.44				0.4700036292		4.6060355666		87.6060355666		0.0188001452		0.3888001452

												0		1		4.7		4.7

												0.12		1.2130435712		5.7013047845		5.7

												0.245		1.4833637138		6.9718094551		7

												0.275		1.5567423893		7.3166892297		7.3

												0.3		1.6206565967		7.6170860045		7.6

												0.335		1.7145689376		8.0584740066		8.1

												0.37		1.8139232257		8.5254391609		8.5

												0.405		1.9190348062		9.0194635891		9

												0.44		2.0302372974		9.5421152976		9.5





Лист2

		





Лист3

		






